УТВЕРЖДЕНО:    Постановление администрации Новолитовского сельского поселения

№  69  от « 7»  сентября

2010 г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ПРОГРАММА

в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности Новолитовского сельского поселения

на период 2011 - 2020 гг.

2011 год

Паспорт Программы.

- Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения.........

- Характеристика проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новолитовского сельского поселения

- 3	Определение и анализ существующего состояния энергосбережения на территории Новолитовского сельского поселения……….……………………..

- Анализ использования энергетических ресурсов в жилищном фонде..................

- Анализ использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………….

- Анализ уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов……………………………………………………………………

- Анализ потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйных………………

- Анализ количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии…………………………………………………..

- Анализ количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, а также увеличение количества таких транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом с учетом доступности использования природного газа и экономической целесообразности такого замещения………………………………..

- Анализ расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах………………………………………..

- Анализ объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…………………………………………………………………………….

- Основные цели, задачи и этапы…………………………………………………....

- Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности………………………………………………………..

- Ожидаемые результаты Программы………………………………………………

7    Мероприятия Программы…………………………………………………………

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда………………………………………………...

- Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры…………………………..

- Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций…………………………………………………

- Мероприятия по энергосбережению в организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и повышению энергетической эффективности этих организаций…………………………………………………

- Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества………………………………………………..

- Мероприятия по организации порядка управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами…………………………………………………………………………

- Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности………………………………………………………………………....

- Мероприятия по модернизации оборудования, в том числе внедрение инновационных решений и технологий…………………………………………...

- Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды……………………………..

- Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче…………………...

- Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов………………………………………………………………..

- Мероприятия по энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом……………………………………………………………..

- Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности…………………………………………

- Разработка нормативных правовых актов……………………………………...

- Мероприятия по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления…….

- Механизмы, сроки и этапы реализации Программы…………………………….

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы……………………………….

- Объем финансирования мероприятий Программы………………………………...

- Источники финансирования мероприятий Программы…………………………...

- Прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации Программы…………………………………………………...

- Мониторинг реализации Программы…………………………………………..

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая муниципальная Программа Новолитовского сельского поселения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2011 - 2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года». Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в РФ». Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Приказ Министерства экономического развития от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». СНиП 23-101 «Проектирование тепловой защиты зданий» |
| Наименование заказчика Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения |
| Наименование разработчика Программы | Администрация Новолитовского сельского поселения |

6

Наименование

исполнителей

Программы

Цели и задачи Программы

Сроки и этапы

реализации

Программы

Администрация Новолитовского сельского поселения

ООО  «ЖЭУ Волчанец»

Цели Программы:

- Улучшение качества жизни населения района за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

- Удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах.

- Оптимизация расходной части бюджета муниципального образования за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы.

- Снижение объема потребления энергетических ресурсов населением и хозяйствующими субъектами района.

- Создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Задачи Программы:

- Совершенствование нормативной правовой базы района.

- Разработка и реализация мер экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов.

- Установка приборов учета энергетических ресурсов с возможностью их диспетчеризации.

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере.

- Пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

2011 – 2020 года

| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Общие целевые показатели: 1) доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 2) доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 3) доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 4) экономия электрической энергии в целом по муниципальному образованию; 5) экономия тепловой энергии в целом по муниципальному образованию; 6) экономия воды в целом по муниципальному образованию |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий Программы | Организационные мероприятия: 1. Проведение энергетических обследований. 2. Разработка ТЭО в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования. 3. Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере. Технические и технологические мероприятия: 1. Установка общедомовых приборов учета ресурсов в многоквартирных домах. 2. Установка приборов учета ресурсов в организациях. 3. Установка энергосберегающих ламп и приборов автоматического управления освещением. 4. Модернизация котельного оборудования с использованием энергоэффективного оборудования. 5.3амена сетей |
| Объем и источники финансирования по годам | общий объем финансирования Программы 22,438 млн.руб в т.ч. по годам реализации: • 2011 г. – 3,95 млн. руб. • 2012 г. – 2,29 млн. руб. • 2013 г. – 3,33 млн. руб. • 2014 г. – 2,7 млн. руб. • 2015 г. – 3,56 млн. руб. • 2020 г. – 2,23 млн. руб. Возможные источники финансирования • федеральный бюджет; • краевой бюджет; |
|  | • бюджет муниципального образования, средства сельских поселений; • внебюджетные средства: - собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы; - привлеченные средства; - средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах |
| Показатели эффективности Программы | Суммарная экономия топливно-энергетических ресурсов и воды: • тепловой энергии - 4,94 тыс. Гкал; • электрической энергии - 2710 тыс. кВт-ч; • воды - 51 тыс. м3. Общий ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении, в т.ч: • экономия тепловой энергии – 5,43млн руб.; • экономия электрической энергии -3,84 млн руб.; • экономия воды - 1,66 млн руб. |
| Контроль за выполнением Программы | Программа реализуется на всей территории Новолитовского сельского поселения. Координатор Программы – Администрация Новолитовского сельского поселения. Ответственный за ежегодный мониторинг по оценке эффективности реализации Программы – ведущий специалист администрации по вопросам жизнеобеспечения. |

1. Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения.

2. Характеристика проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Новолитовского сельского поселения.

Как показывает опыт других регионов России, основными проблемами в области потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и в муниципальных учреждениях являются:

- отсутствие приборного учета потребляемых энергетических ресурсов;

- отсутствие тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения;

- отсутствие утепления ограждающих конструкций;

- несоблюдение температурных режимов в системе отопления;

- использование ламп накаливания.

Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются:

- отсутствие приборов учета;

- высокая степень износа оборудования;

- отсутствие  или  несоответствие современным требованиям систем автоматизации;

- износ сетей тепло-, водо- и электроснабжения;

- большой объем потребления энергетических ресурсов для  собственных нужд.

Проведение энергетических обследований на объектах жилищной, социальной и производственной сферы позволит дать подробную характеристику проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

В соответствии с п.1 ст. 16 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ проведение энергетического обследования является обязательным для следующих лиц:

1)	органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;

- организации с участием государства или муниципального образования;

- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;

4)	организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

- организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

- организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Эти лица обязаны провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 года, последующие энергетические обследования - не реже чем один раз каждые пять лет.

Вышеуказанным федеральным законом определены основные направления проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. К ним относятся мероприятия:

1)	по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда;

2)	энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

3)	энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций;

4)	выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

- стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

7)	увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии;

- энергосбережению в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом;

- иным определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления вопросам.

3 Определение и анализ существующего состояния энергосбережения на территории Новолитовского сельского поселения.

Общие данные

•	Потребление топливно-энергетических ресурсов (2009г.) – 3909,4тыс. т у .т.

-	Темп роста (2009/2007 гг.) - 127%

•	Объем потребления электрической энергии (2009 г.) -3,86 млн. кВт-ч

-	Темп роста (2009/2007 гг.) - 127%

•	Объем потребления тепловой энергии (2009 г.) – 6,54тыс. Гкал

-	Темп роста (2009/2007 гг.) - 118%

•	Объем потребления воды (2009 г.) - 38тыс. м3

-	Темп роста (2009/2007 гг.) - 102%

- Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (2009 г.), - 88,5%

- Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, (2009 г.) - 0%

- Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, (2009 г.) - 28%

Таблица 1 Потребление энергетических ресурсов в 2007 - 2009 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста (снижения) 2009/ 2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребление энергетических ресурсов | тыс. т у.т. | 3065,29 | 3276,2 | 3909,4 | 127 |
| 2 | Объем потребления электрической энергии | млн кВт-ч | 3,022 | 3,233 | 3,865 | 127 |
| 3 | Объем потребления тепловой энергии | тыс. Гкал | 5,53 | 6,4 | 6,54 | 118 |
| 4 | Объем потребления воды | тыс. м | 37,4 | 37 | 38 | 102 |

3.1. Анализ использования энергетических ресурсов в жилищном фонде Основные данные

- Общая площадь жилищного фонда (по состоянию на 2009г.) - _45,9тыс. м2

- Количество жилых домов (по состоянию на 2009г.) – 394 шт.

- Численность населения (по состоянию на 2009г.) – 4,115 тыс. чел.

-	Темп роста (2009/2007 гг.) - 97%

•	Годовое потребление энергетических ресурсов в 2009 г.:

- тепловой энергии – 6,54 тыс. Гкал;

- воды – 38 тыс. м3;

- электрической энергии – 3909,4 тыс. кВт-ч

Распределение жилищного фонда по формам собственности (по состоянию на 2009г_):

- государственный -  1,5 тыс. м2 ( 32,6% от общего жилищного фонда);

- муниципальный – 11,2 тыс. м2 (24,4% от общего жилищного фонда);

- частный -  33,2 тыс. м2 (43% от общего жилищного фонда). Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,12 тыс. м2

(0,2% от общего жилищного фонда).

Жилищный фонд является основным потребителем энергетических ресурсов. Удельный вес жилой площади, оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами), в 2009 г. -47,9 %.

Доля потребления жилищным фондом в 2009 г. энергетических ресурсов в общем объеме потребления муниципального образования составила:

- электрической энергии - 99%;

- воды- 99%;

- тепловой энергии - 95%.

Таблица 2 Потребление энергетических ресурсов жилищным фондом  Новолитовского сельского поселения в 2007-2009 гг.

| № п/п | Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Годовое потребление | Изменение за 2009-2007 гг. | Темп роста (снижения) 2009/ 2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |
|  | всего, в т.ч.: | Гкал | 5252 | 6108 | 6245 | 993 | 119 |
|  | жилые дома (за исключением МКД) | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № п/п | Вид энергетического ресурса | Ед. изм. | Годовое потребление | Изменение за 2009-2007 гг. | Темп роста (снижения) 2009/ 2007 гг., % |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | мкд | Гкал |  |  |  |  |  |
| 2 | Вода |  |  |  |  |  |  |
|  | всего, в т.ч.: | м3 | 37400 | 37000 | 38000 | 600 | 102 |
|  | жилые дома (за исключением МКД) | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКД | м3 | 37400 | 37000 | 38000 | 600 | 102 |
| 3 | Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |
|  | всего, в т.ч.: | тыс. кВт·ч | 3022 | 3233 | 3865 | 843 | 127 |
|  | жилые дома (за исключением МКД) | тыс. кВт·ч | 1579 | 1563 | 1996 | 417 | 126 |
|  | МКД | тыс. кВт·ч | 1443 | 1669 | 1868 | 425 | 129 |

Принятые обозначения: МКД - многоквартирные дома.

В 2009 г. по сравнению с 2007 г. произошло значительное увеличение  потребления тепловой энергии - на 119%, при этом тариф на тепловую энергию за этот период увеличился ) на 164%. Потребление электрической энергии увеличилось  на 127%, воды - на 102%.

3.2	Анализ  использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры

Системы теплоснабжения

- Количество котельных - 3ед.

- Износ основных фондов котельных - 41%.

- Протяженность сетей теплоснабжения – 7,42км, их них ветхие - 40%.

- Износ сетей теплоснабжения - 62%.

- Основный вид топлива на котельных - уголь ).

- Расход топлива котельными за отопительный период (2008/2009 гг.) -2850 т у.т.

Таблица 3 «Указать» Теплоисточники, работающие на нужды ЖКХ и объектов социального назначения

|  |  |  |  |  | Отапливает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер теплоисточника | Адрес | Собственник | Эксплуатирующая организация | ДОМОВ, ед. | жителей, чел. | объектов соц. назначения, ед. |
| 1 | 2 3 4 5 6 7 8 |
| 1 | Котельная №1 | п.Волчанец ул Шоссейная 72 | Администрация Новолитовского сельского поселения | ООО «ЖЭУВолчанец» | 1 | 92 | 0 |
| 2 | Котельная №2 | п.Волчанец ул.Набережная 3 | Администрация Партизанского муниц. района | ООО «ЖЭУВолчанец» | 12 | 274 | 0 |
| 3 | Котельная №3 | п.Волчанец ул.Озерная 11 | Администрация Партизанского муниц. района | ООО «ЖЭУВолчанец» | 28 | 635 | 2 |

Системы водоснабжения

•	Количество источников водоснабжения – 31 ед., в т. ч.:

- водозаборы -___ед.;

- скважины – 5 ед.

- Водоразборные колонки – 4 ед.

- Колодцы – 22 ед.

- Протяженность сетей водоснабжения – 9,115км, из них ветхие - 44%.

- Износ сетей водоснабжения - 69%.

Компания осуществляющая водоснабжение и водоотведение в Новолитовском сельском поселении – ООО «ЖЭУ Волчанец»

Система электроснабжения

•	Протяженность сетей электроснабжения – 59,59км, в т. ч.:

- напряжением 0,4 кВ – 30,89 км;

- напряжением 6-10 кВ – 28,7км;

- напряжением 220-500 кВ – 0 км

Компания осуществляющие электроснабжение на территории Новолитовского сельского поселения ОАО «ДРСК».

3.3	Анализ уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов

Основные данные

- Доля потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (2009 г.), - 87,5%

- Доля потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (2009 г.), - 0%

- Доля потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (2009 г.), - 27,6%

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ все производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Жилищный фонд

В 2009 г. расчеты за 91% потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) электрической энергии осуществлялись с использованием приборов учета.

Из общего объема воды, потребляемой в многоквартирных домах, по 27,6% объема расчеты ведутся по индивидуальным приборам учета. Число установленных поквартирных приборов учета воды - 115ед., обще домовые приборы учета воды отсутствуют.

Приборы учета тепловой энергии в жилищном фонде также отсутствуют.

В соответствии с п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых энергетических ресурсов. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Бюджетные учреждения

Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета электрической энергии - 100%.

Бюджетные учреждения муниципального образования не полностью оснащены приборами учета тепловой энергии и воды. Количество приборов учета в бюджетных учреждениях по видам ресурсов (2009 г.):

- тепловая энергия – 0 ед.;

- вода – 3 ед.

Доля  воды,  расчеты  за  которую  осуществляются  по  приборам  учета, составляет 100%.

В соответствии с п. 3 ст. 13 вышеуказанного Федерального закона до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов и находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

3.4   Анализ потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры, в том числе бесхозяйных

Основные данные

•	Объем потерь тепловой энергии при ее передаче (2009г.) – 15,3 Гкал

-	Темп роста (2009/2007 гг.) - 102%

•	Объем потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (2009г.) – 60,45 тыс. кВт-ч

-	Темп роста (2009/2007 гг.) - 107%

•	Объем потерь воды при ее передаче (2009 г.) - 0м3

-	Темп снижения (2009/2007 гг.) - 0%

Таблица 4

Объемы потерь энергетических ресурсов при их передаче

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста (снижения) 2009/ 2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1	2	3	4	5	6	7

| 1 | Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВт-ч | 56,2 | 58,12 | 60,45 | 107 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Объем потерь ТЭ при ее передаче | Гкал-ч | 15 | 15 | 15,3 | 102 |
| 3 | Объем потерь воды при ее передаче | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Бесхозяйные системы коммунальной инфраструктуры  на территории Новолитовского сельского поселения отсутствуют.

3.5 Анализ количества случаев использования объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, объектов, относящихся к объектам, имеющим высокий класс энергетической эффективности, и (или) объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии

Класс энергетической эффективности многоквартирного дома, построенного, реконструированного или прошедшего капитальный ремонт и вводимого в эксплуатацию, а также зданий и строений, подлежащих государственному строительному надзору, определяется в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.10 №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ муниципальные заказчики, органы, уполномоченные на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, обязаны размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг (табл. 5).

Таблица 5

Наименование показателя	2007 г.	2008 г.	2009 г.

| Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, тыс. руб. | 0,5 | 0,7 | 1,5 |
| --- | --- | --- | --- |

3.6 Анализ количества высокоэкономичных в части использования моторного топлива транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, а также увеличение количества таких транспортных средств, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом с учетом доступности использования природного газа и экономической целесообразности такого замещения

На территории Новолитовского сельского поселения для осуществления пассажирских перевозок на данный момент высокоэкономичные по использованию моторного топлива транспортные средства не используются по причине отсутствия как таковых .

3.7 Анализ расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учетом изменений объема использования энергетических ресурсов в указанных сферах

На территории Новолитовского сельского поселения действует 4 бюджетных учреждений, в т.ч. два учреждения  финансируемые из бюджета муниципального образования. В 2009 г. 0,5% бюджета было направлено на обеспечение этих учреждений энергетическими ресурсами (табл. 6).

Таблица 6 Расходы бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления и выплату субсидий гражданам на

внесение платы за коммунальные услуги

| №п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Темп роста (снижения) 2009/ 2007 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бюджет муниципального образования | тыс. руб. | 4495,78 | 5603,47 | 6454,51 | 143 |
| 2 | Расходы бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | тыс. руб. | 8,9 | 19,1 | 30,1 | 133 |
| 3 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления | % | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 250 |
| 4 | Объемы потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | объемы потребления электрической энергии | тыс. кВт-ч | 6347 | 11091 | 18849 | 296 |
| 4.2 | объемы потребления тепловой энергии | Гкал | 285 | 296 | 304 | 106 |
| 4.3 | объемы потребления воды | m3 | 2160 | 2215 | 2246 | 104 |
| 5 | Расходы бюджета муниципального образования на выплату субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля расходов бюджета МО на выплату субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 |

Цели Программы:

- Улучшение качества жизни населения района за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

- Удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах.

- Оптимизация расходной части бюджета муниципального образования за счет сокращения платежей за энергетические ресурсы.

- Снижение объема потребления энергетических ресурсов населением и хозяйствующими субъектами района.

- Создание благоприятного инвестиционного климата в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с вышеназванными целями основными задачами Программы являются:

- Совершенствование нормативной правовой базы района.

- Разработка и реализация мер экономического стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Проведение энергетических обследований и паспортизации потребителей энергетических ресурсов.

- Установка приборов учета энергетических ресурсов с возможностью их диспетчеризации.

- Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере.

- Пропаганда и обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Программа представляет собой взаимоувязанный по срокам, исполнителям и ресурсам перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новолитовском сельском поселении.

Программа разрабатывается на период 2011 - 2020 гг. и должна быть реализована до 2021 года.

5    Расчет целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 7

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новолитовского сельского поселения на 2011-2020 гг

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, Новолитовского сельского поселения на период 2007-2020 гг. |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
|  |  |  | Факт | План |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| А.1 | Динамика энергоемкости муниципального продукта (оценка) | кг у.т./ тыс. руб. | 45,3 | 45,9 | 41,4 | 40,0 | 38,5 | 36,5 | 34,5 | 32,5 | 32 | 31 | 29 | 28,5 | 28 | 27,5 |
| А.2 | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 89 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| А.3 | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 | 42 | 46 | 50 |
| А.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории МО | % | 15 | 20 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 70 | 82 | 89 | 95 | 100 |
| А.5 | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| А.6 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
| А.7 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А.8 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1 | Экономия ЭЭ в натуральном выражении (период 2010- 2020 гг. - по отношению к 2009 г.) | тыс. кВтч | - | -37,3 | 262 | 355 | 372 | 390 | 409 | 429 | 437 | 450 | 462 | 475 | 484 | 493 |
| В.2 | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении (для сопоставимых условий - в ценах 2009 г.) | тыс.руб. | - | -54,08 | 372 | 504 | 528 | 553 | 580 | 609 | 620 | 639 | 656 | 674 | 687 | 700 |
| В.3 | Экономия ТЭ в натуральном выражении (период 2010- 2020 гг. - по отношению к 2009г.) | тыс.Гкал | - | -0,08 | 0,56 | 0,6 | 0,65 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,84 | 0,89 | 0,93 | 0,97 |
| В.4 | Экономия ТЭ в стоимостном выражении ((для сопоставимых условий - в ценах 2009 г.)) | тыс.руб. | - | -88 | 616 | 660 | 715 | 748 | 792 | 836 | 858 | 891 | 924 | 979 | 1023 | 1067 |
| В.5 | Экономия воды в натуральном выражении (период 2010- 2020гг. - по отношению к 2009г.) | тыс. куб.м | - | -0,46 | 3,2 | 3,35 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,35 | 4,41 | 4,57 | 4,7 | 4,86 | 5,03 | 5,25 |
| В.6 | Экономия воды в стоимостном выражении (для сопоставимых условий - в ценах 2009 г.) | тыс.руб. | - | -14,9 | 104,3 | 109,2 | 114,1 | 123,8 | 133,6 | 141,8 | 133 | 138,1 | 141,9 | 146 | 151,9 | 171,1 |
| В.7 | Экономия попутного газа в натуральном выражении (период 2010- 2014гг. - по отношению к 2009г.) | тыс. куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - |
| Группа 3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |
| С.1 | Уд.расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.2 | Уд.расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,1 | 0,09 | 0,07 |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.4 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом (в расчете на 1 кв. м общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| С.5 | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.6 | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) | куб.м/ чел. | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| С.7 | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.) | куб.м/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.8 | Изменение уд.расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) | куб.м/ чел. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| С.9 | Изменение уд.расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.) | куб.м/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.10 | Изменение отношения уд.расхода воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | коэф. | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.11 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) | кВтч/ чел. | 51 | 88 | 164 | 155 | 147 | 140 | 133 | 126 | 120 | 116 | 111 | 106 | 102 | 100 |
| С.12 | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.) | кВтч/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - |
| С.13 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 чел.) | кВтч/ чел. | - | 37 | 76 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| С.14 | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 чел.) | кВтч/ чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.15 | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | коэф. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| С.16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) БУ, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) БУ на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.18 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) БУ на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.19 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) БУ на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.20 | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1 | для фактических условий | % | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| С.20.2 | для сопоставимых условий | % | - | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| С.21 | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1 | для фактических условий | % | - | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.21.2 | для сопоставимых условий | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22 | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.23 | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  | - |
| С.24 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| С.25 | Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| С.26 | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты) | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| С.27 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,01 | 0,05 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| С.28 | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) | тыс.руб./ чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |
| D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | 92 | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 |
| D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 88 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| D.5 | Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.6 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 |
| D.8 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | 15 | 20 | 27 | 35 | 45 | 50 | 54 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| D.9 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.10 | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.11 | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| D.12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 17 | 27,6 | 38,2 | 48,9 | 59,5 | 70,2 | 80,8 | 91,4 |
| D.13 | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.14 | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв.м | 0,246 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| D.15 | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/ кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.15.2 | для сопоставимых условий | Гкал/ кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16 | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.16.1 | для фактических условий | Гкал/ кв.м | 0,034 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.16.2 | для сопоставимых условий | Гкал/ кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17 | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1 | для фактических условий | коэф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.2 | для сопоставимых условий | коэф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.18 | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/ кв.м | 0,004 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
| D.19 | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м/ кв.м | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| D.20 | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1 | для фактических условий | куб.м/ кв.м | - | 0,003 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| D.20.2 | для сопоставимых условий | куб.м/ кв.м | - | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 |
| D.21 | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1 | для фактических условий | куб.м/ кв.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| D.21.2 | для сопоставимых условий | куб.м/ кв.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,001 |
| D.22 | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1 | для фактических условий | коэф. | - | 0,25 | 0,14 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,33 | 0,33 | 0,4 | 0,5 |
| D.22.2 | для сопоставимых условий | коэф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.23 | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/ кв.м | 72,96 | 71,29 | 85,28 | 84,5 | 81 | 77 | 70 | 69 | 67 | 63 | 60 | 57 | 55 |
| D.24 | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/ кв.м | 41,3 | 81,5 | 101 | 96 | 91 | 86 | 80 | 78 | 76 | 70 | 65 | 50 | 40 |
| D.25 | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1 | для фактических условий | кВтч/ кв.м | - | 1,67 | 13,99 | 0,78 | 3,5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| D.25.2 | для сопоставимых условий | кВтч/ кв.м |  | 1,67 | 12,32 | 11,54 | 9,04 | 4,04 | 2,96 | 3,96 | 5,96 | 9,96 | 12,96 | 15,96 | 17,96 |
| D.26 | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.26.1 | для фактических условий | кВтч/ кв.м | - | 40,2 | 19,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| D.26.2 | для сопоставимых условий | кВтч/ кв.м | - | 40,2 | 59,7 | 54,7 | 49,7 | 44,7 | 38,7 | 36,7 | 34,7 | 32,7 | 28,7 | 23,7 | 15,7 | 1,3 |
| D.27 | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1 | для фактических условий | коэф. | - | 0,56 | 1,14 | 1,18 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | 1,11 | 1,05 | 0,98 | 0,85 | 0,72 |
| D.27.2 | для сопоставимых условий | коэф. | - | 0,56 | 0,58 | 1,38 | 1,31 | 1,24 | 1,17 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,83 | 0,77 | 0,65 | 0,54 |
| D.28 | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м |  |  | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  | - | - |
| D.29 | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м/кв.м |  | - |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| D.30 | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1 | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.2 | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31 | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1 | для фактических условий | тыс.куб.м/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.2 | для сопоставимых условий | тыс.куб.м/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32 | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1 | для фактических условий | коэф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.2 | для сопоставимых условий | коэф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| E.1 | Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями (период 2010- 2020 гг. - по отношению к 2009г.) | т.у.т./ кВт∙ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2 | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ (период 2010- 2020 гг. - по отношению к 2009г.) | т.у.т./ Гкал | - | 827 | 321 | 304 | 289 | 275 | 269 | 261 | 254 | 248 | 242 | 237 | 229 | 205 |
| E.3 | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям (период 2010- 2020 гг. - по отношению к 2009г.) | тыс. кВтч | - | 0,93 | 3,2 | 3 | 2,95 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 |
| E.4 | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче (период 2010- 2020 гг. - к 200г) | Гкал | - | 0 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.5 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче (период 2010- 2020гг. - по отношению к 2009г.) | тыс. куб.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E.6 | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды (период 2010- 2020гг. - по отношению к 2009г.) | тыс. кВтч | - | -80 | -720 | -50 | -50 | -500 | -500 | -500 | -450 | -450 | -450 | -400 | -400 | -400 |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |
| F.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6    Ожидаемые результаты Программы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные Программой, предполагается использовать для решения задач и достижения целей социально-экономического развития Новолитовского сельского поселения.

Программные мероприятия содержат в себе общие тенденции развития энергетики Российской Федерации и Приморского края, отвечают заданным направлениям государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражают последние достижения в этой области.

Программа обеспечивает решение задач декларирования энергопотребления, снижения расходов на энерго- и водообеспечение за счет повышения эффективности использования энергетических ресурсов, установления обоснованных лимитов (нормативов) потребления энергетических ресурсов, улучшения экологического состояния населенных пунктов района.

По итогам реализации Программы предполагается получение следующих результатов:

- Обеспечение потребностей населения и экономики района в энергетических ресурсах за счет обязательного применения энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов жилищной и социальной инфраструктуры.

- Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере потребления населением района и бюджетными учреждениями энергетических ресурсов, в том числе:

- обеспечение сокращения энергопотребления населением района;

- сокращение объема потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере за счет реализации энергосберегающих мероприятий - на 15% к 2020 году;

- стимулирование энергосберегающего поведения населения района при переходе на энергосберегающее осветительное оборудование и системы освещения жилищного фонда.

3.	Создание условий для вовлечения в решение проблем энергосбережения
и повышения энергетической эффективности всех групп потребителей
энергетических ресурсов за счет:

- развития нормативной правовой базы района и методического обеспечения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- проведения разъяснительных работ с населением района, направленных на стимулирование энергосберегающего поведения;

- развитие рынка энергосервисных услуг.

Таблица 8

Ожидаемые результаты реализации Программы в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности

Новолитовского сельского поселения на 2011-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Год реализации Программы | Итого за период 2010- 2020 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Экономия электрической энергии | тыс. кВт-ч | 110 | 148 | 172 | 232 | 268 | 288 | 305 | 358 | 389 | 440 | 2710 |
| 2 | Экономия электрической энергии | тыс. руб. | 156 | 210 | 244 | 329 | 380 | 408 | 433 | 508 | 552 | 620 | 3840 |
| 3 | Экономия тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,45 | 0,47 | 0,49 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 | 0,29 | 4,94 |
| 4 | Экономия тепловой энергии | тыс. руб. | 495 | 517 | 539 | 550 | 561 | 572 | 594 | 627 | 649 | 326 | 5430 |
| 5 | Экономия воды | тыс. м3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5,5 | 51 |
| 6 | Экономия воды | тыс. руб. | 91,3 | 106 | 122 | 137,2 | 152,5 | 183 | 183 | 211 | 211 | 166 | 1540 |
|  | Итого по муниципальному образованию | тыс. руб. | 742,3 | 833 | 905 | 1016,2 | 1093,5 | 1163 | 1210 | 1346 | 1412 | 1112 | 10810 |

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Программы определяются:

- в натуральном выражении (для тепловой энергии - тыс. Гкал, для воды -тыс. м3, для электрической энергии - тыс. кВт-ч);

- в     стоимостном     выражении     (величина     полученной     экономии энергетических ресурсов, умноженная на тариф, тыс. руб.).

Суммарная экономия топливно-энергетических и водных ресурсов, полученная от реализации мероприятий Программы, за период 2011 - 2020 гг. составит (табл. 8):

- тепловой энергии – 4,94 тыс. Гкал;

- электрической энергии - 2710 тыс. кВт.ч;

- воды - 51тыс. м3.

Общий ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы в стоимостном выражении составит 10,81н руб. (табл. 8), в т.ч:

- экономия тепловой энергии – 5,43 млн руб.;

- экономия электрической энергии – 3,84млн руб.;

- экономия воды – 1,54лн руб.

7    Мероприятия Программы

Мероприятия сформированы в 2 группы:

- группа - организационные;

- группа - технические и технологические.

Мероприятия Программы должны обеспечивать ежегодное снижение фактического потребления энергоресурсов не менее чем на 3% от объема потребления энергетических ресурсов в 2009 г.

Объем финансирования мероприятий определен в фактических ценах 2010 года с учетом индексов-дефляторов на период действия Программы.

7.1   Мероприятия   по   энергосбережению   и   повышению   энергетической эффективности жилищного фонда

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда направлены:

на информационное обеспечение Программы по энергосбережению среди населения района;

стимулирование жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов применять энергосберегающие технологии за счет собственных средств;

уменьшение собственного энергопотребления населения района в целях постепенного снижения объемов потребления энергетических ресурсов и воды и уменьшения расходов личных хозяйств на энергоснабжение;

привлечение организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда, к внедрению энергосберегающих технологий с учетом местных условий.

Перечень мероприятий отражает затраты на проведение мероприятий по годам реализации Программы, организационные мероприятия направлены на стимулирование снижения энергопотребления в жилищном фонде (табл. 9).

Общий объем затрат на реализацию мероприятий составляет 15,58 млн руб., в т.ч. по годам реализации:

- в 2011 году- 3,3 млн руб.;

- в 2012 году- 1,25млн руб.;

- в 2013 году- 2,7млн руб.;

- в 2014 году – 1,35млн руб.;

- в 2015 году- 2,8млн руб.;

- в 2020 году- 1,46млн руб.

Таблица 9 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда Новолитовского сельского поселения на 2010-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Ранжирование МКД по уровню энергоэффективности, выявление МКД требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | 41 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | Бюджет МО Средства управляющих компаний | Управляющие компании |
| 2 | Организация сбора и анализа информации об энергопотреблении жилых домов | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Управляющие компании Администрация МО |
| 3 | Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей их классов энергетической эффективности | 41 | 47 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 15 | Бюджет МО средства управляющих компаний | Управляющие компании |
| 4 | Проведение энергетических обследований | 47 | 70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 0 | Средства собственников Бюджет МО | Энергетические компании |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Информирование собственников помещений в МКД о поступивших предложениях об оснащении МКД, помещений в них приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также об установленных законодательством РФ сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов | 492 |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ | Бюджет МО | Администрация Управляющие компании |
|  | ИТОГО по организационным мероприятиям |  | 129 | 20,5 | 21,5 | 23,5 | 26,5 | 25 | 15 |  |  |
| Технические и технологические мероприятия |
| Система отопления |
| 6 | Установка приборов учета тепловой энергии в системе отопления | 16 | 1760 | 880 | 880 |  |  |  |  | Средства собственников Бюджет субъекта РФ | Управляющие компании |
| 6.1 | п.Волчанец ул.Набережная 20 | 2 |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Набережная 22 | 2 |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 13 | 2 |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная 15 | 2 |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 17 | 2 |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 19 | 2 |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Шоссейная 20 | 2 |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная 20 | 2 |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | во |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
|  |  |  |  | плановое количество |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 18 шт | 144 тыс\руб | 64 тыс руб | 80 тыс руб |  |  |  |  | Бюджет МО Бюджет управляющих компании | Управляющие компании |
| 7.1 | п.Волчанец ул.Набережная 20 | 4 |  | 2 шт | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Набережная 22 | 2 |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная 13 | 2 |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 17 | 4 |  | 2 шт | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная 15 | 4 |  | 2 шт | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Волчанец ул Шоссейная 71 | 2 |  |  | 2 шт |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Промывка трубопроводов отопления и стояков системы отопления | 7,2 км | 2,16 млн\руб | 1,35 млн\руб | 0,81 млн\руб |  |  |  |  | Бюджет управляющих компании Бюджет субъекта РФ | Управляющие компании |
| 8.1 | по ул. Набережная | 1,5 |  | 1 км | 0,5 км |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул.Шоссейная | 3,2 |  | 2 км | 1,2 км |  |  |  |  |  |  |
|  | по ул. Центральная | 2,5 |  | 1,5 км | 1 км |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Тепловая изоляция трубопроводов отопления в подвальных помещениях | 1,9км | 1,9 млн\руб | 1,1 млн\руб | 0,8 млн\руб |  |  |  |  | Бюджет управляющих компании | Управляющие компании |
| 9.1 | п.Волчанец ул Набережная 20 | 0,2 |  | 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Набережная 22 | 0,2 |  | 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 18 | 0,2 |  |  | 0,2 км |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 | 0,2 |  |  | 0,2 км |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная12 | 0,2 |  | 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная17 | 0,3 |  |  | 0,3 км |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная15 | 0,3 |  | 0,3 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Центральная 7 | 0,2 |  | 0,2 км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Волчанец ул Шоссейная 71 | 0,1 |  |  | 0,1 км |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Утепление и ремонт кровли |  | 7,3 млн\руб | 3,9млн\руб | 3,4млн\руб |  |  |  |  | Бюджет МО Бюджет субъекта РФ | Управляющие компании Сторонние организации |
| 10.1 | п.Волчанец ул.Центральная 7 |  | 1,1млн\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 9 |  | 1,1 млн\руб | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Шоссейная 71 |  | 0,7 млн\руб | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 |  | 1,1 млн\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 17 |  | 1,1 млн\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 10 |  | 0,5 млн\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 6 |  | 0,5 млн\руб | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Озерная 3 |  | 1,2 млн\руб | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Ремонт и утепление фасада |  | 14.3 млн\руб | 8,2млн\руб | 6,1млн\руб |  |  |  |  | бюджет МО Бюджет субъекта РФ | Управляющие компании |
| 11.1 | п.Волчанец ул.Центральная 7 |  | 2,4 млн\руб | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 9 |  | 2,4 млн\руб | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 |  | 2,4 млн\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 17 |  | 2,5 млн\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 10 |  | 1,7 млн\руб | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 6 |  | 1,7 млн\руб | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Озерная 3 |  | 1,2 млн\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт подвального помещения |  | 824 тыс\руб | 242 тыс\руб | 582 тыс\руб |  |  |  |  | Средства собственников Бюджет МО ЖЭУ Бюджет субъекта РФ | Управляющие компании |
| 12.1 | п.Волчанец ул.Центральная 7 |  | 75 тыс\руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 9 |  | 75 тыс\руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Шоссейная 71 |  | 346 тыс\руб | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 2222222222 |  | 75 тыс\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 17 |  | 75 тыс\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 10 |  | 46 тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 6 |  | 46 тыс\руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Озерная 3 |  | 86 тыс\руб |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты тыс всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | Замена отопительного котла «Универсал-М» на котел КВр-063 | 1 | 1269 | 1269 |  |  |  |  |  | Бюджет субъекта РФ | Управляющие компании |
|  | ИТОГО по разделу |  | 29657 | 16125 | 13532 |  |  |  |  |  |  |
| Система холодгого водоснабжения |
| 14 | Установка приборов учета системе ХВС |  |  | 89,1 | 70,1 |  |  |  |  | Бюджет субъекта РФ Бюджет МО Средства собственников |  |
| 14.1 | п.Волчанец ул.Набережная 6 |  | 10,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Шоссейная 71 |  | 30,8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 7 |  | 10,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 18 |  | 9,7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 |  | 9,7 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 15 |  | 10,5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Центральная 13 |  | 10,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Комсомольская 1 |  | 13,4 | 1 |  |  |  |  |  | Бюджет МО Федеральный бюджет | Управляющие компании Сторонние оранизации |
|  | п.Волчанец ул Комсомольская 2 |  | 13,4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Комсомольская 3 |  | 13,4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Комсомольская 4 |  | 13,4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул Комсомольская 5 |  | 13,4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ИТОГО по системе холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система электроснабжения |
| 16 | Установка общедомовых приборов учета электрической энергии класса точности 0,5 и выше |  |  | 48,4 |  |  |  |  |  | Бюджет МО Бюджет субъекта РФ | Управляющие компании Сторонние организации |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16.1 | п.Волчанец ул.Набережная 6 |  | 12,1 | 1 |  |  |  |  |  | Средства собственников Бюджет МО | Управляющие компании |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 10 |  | 12,1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 17 |  | 12,1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 |  | 12,1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт системы электроснабжения |  | 557 | 557 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | п.Волчанец ул.Набережная 6 |  | 135,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 10 |  | 135,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 17 |  | 143,3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 |  | 143,3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные |  | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 6 |  | 1,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 10 |  | 1,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 17 |  | 1,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Набережная 22 |  | 1,2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по системе электроснабжения |  | 699,3 | 629,2 | 70,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  | 30356 | 16754,2 | 13601,8 |  |  |  |  |  |  |

7.2   Мероприятия   по   энергосбережению   и   повышению   энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Для устранения проблем, указанных в разделе 3.2 Программы, и достижения целей Программы сформирован перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Новолитовского сельского поселения (табл. 10).

Общий объем финансирования мероприятий составляет 6,678 млн руб., в т.ч. по годам реализации:

2011г. – 1,2 млн руб.;

2012г. – 0,99 млн руб.;

2013г. – 0,58 млн руб.;

2014г. – 0,69млн руб.;

2015г. – 0,76 млн руб.;

Возможные источники финансирования мероприятий:

- краевой бюджет

- бюджет муниципального образования

- средства сельских поселений

- средства собственников жилья

- средства управляющих компаний

Таблица 10

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры

Новолитовского сельского поселения на 2010-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Проведение энергетического аудита | 7 | 145 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | Бюджет управляющей компании |  |
| 2 | Анализ предоставления качества услуг | 0 | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 3 | Анализ договоров тепло-, водо-, электроснабжения МКД на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | 0 | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 4 | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | 0 | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Назначение из числа работников предприятия лица, ответственного за проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 6 | Разработка и утверждение организациями, осуществляющими снабжение энергетическими ресурсами или их передачу, долгосрочных программ снижения потерь энергетических ресурсов |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
|  | ИТОГО по организационным мероприятиям |  | 145 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |  |  |
| Технические и технологические мероприятия |
| Системы теплоснабжения |
| 7 | Модернизация котельного оборудования с использованием энергоэффективного оборудования |  | 130 | 55 | 65 |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Замена ветхих и аварийных тепловых сетей с применением энергоэффективных технологий тепловой изоляции |  | 790,1 | 537,9 | 252,1 |  |  |  |  | Федеральный бюджет Бюджет управляющих компании | Управляющие компании |
|  | п.Волчанец ул.Набережная |  | 252,2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Комсомольская |  | 537,9 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы электроснабжения |
| 9 | Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные |  | 231 | 231 |  |  |  |  |  | Бюджет МО Бюджет района | Управляющие компании |
|  | п.Волчанец ул.Набережная |  | 145 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Волчанец ул.Шоссейная |  | 86 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по системе электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  | 1296,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению

потерь энергетических ресурсов Новолитовского сельского поселенияна 2010-2020 гг.

| №п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по стимулированию производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов) |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕИСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Организации осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 1.1 | - регулирование цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕИСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Организации осуществляющие регулируемые виды деятельности |
| 1.2 | - введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕИСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 1.3 | - введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕИСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Организации осуществляющие регулируемые виды деятельности |

| №п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Мероприятия, направленные на содействие заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов) государственными и муниципальными бюджетными учреждениями |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕИСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 2.1 | - разработка нормативно-правовых актов по заключению энергосервисных договоров (контрактов) муниципальными бюджетными учреждениями |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕИСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 2.2 | - проведение консультативного образовательного семинара по заключению и реализации энергосервисных договоров (контрактов)с руководителями бюджетных учреждений и энергосервисными компаниями |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕИСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |

7.5 Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Комплекс мер в области информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Новолитовского сельского поселения на 2011-2020 гг. реализуется с целью вовлечения в процесс энергосбережения жителей и предприятий района путем формирования устойчивого внимания к данной проблеме, создания общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения и включает в себя:

1. Информационное обеспечение государственной политики в  области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере.

2.	Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в т. ч. по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов).

Информирование руководителей государственных и муниципальных      бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об   их заключения.

- Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Перечень мероприятий по информационному обеспечению мероприятий

Программы представлен в табл.

Общий объем финансирования мероприятий по информационному обеспечению Программы за 2011-2020 гг. составит 0,18 млн руб., в т.ч. по годам реализации:

- в 2010 г. – 0,05 млн руб.;

- в 2011г. – 0,05 млн руб.;

- в 2012 г. – 0,05млн руб.;

- в 2013 г. – 0,03млн руб.;

- в 2014 г. - ____ млн руб.;

- в 2020 г. - ____ млн руб.

Возможные источники финансирования мероприятий:

- Бюджет МО

Таблица

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  Новолитовского сельского поселения на 2011-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1 | Информационное обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 1.1 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными предприятиями |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |

72

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2013г. | 2014г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.2 | Сбор, классификация, учет, контроль и предоставление информации, подлежащей включению в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оператору государственной системы информации |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 1.3 | Проведение среди сотрудников и учащихся школ района информационно-просветительской работы, направленной на информирование о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |

73

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2012 3. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4 | Распространение информации об установленных требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в МКД, лицам, ответственным за содержание МКД, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения путем размещения информации в местах общего пользования МКД |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 2 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в т.ч. по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | Обучение сотрудников, ответственных за повышение энергоэффективности, в обучающих центрах энергетической эффективности, созданных в краевых и федеральных учебных заведениях |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 3 | Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в т.ч. о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Организация и проведение круглых столов для руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 3.2 | Подготовка докладов о ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
| 4 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1 | Размещение через сети Интернет, в т.ч. на официальном сайте муниципального района, информации о необходимости проведения и ходе реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  | Администрация МО |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21 Мероприятия по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом

местного самоуправления Новолитовского сельского поселени) на 2011-2020 гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012г. | 2013 г. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мероприятия по иным вопросам, определенным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления |
| Организационные мероприятия |
| 1 | Разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 2 | Установление требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 3 | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |

80

| № п/п | Наименование мероприятия | Кол-во, объект, шт., км | Затраты всего, тыс. руб. | Затраты по годам реализации, тыс. руб. | Возможные источники финансирования | Возможные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2020 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3% по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2010 г.: |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 4.1 | - разработка порядка определения объема снижения потребляемых бюджетным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях для целей реализации требований Федерального закона |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
| 4.2 | - подготовка разъяснений по вопросу использования средств бюджетными учреждениями, сэкономленных в результате мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности сверх установленного снижения на 3 % |  |  | ВЕСЬ ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |
|  | ИТОГО по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8    Механизмы, сроки и этапы реализации Программы

Механизмы реализации Программы

В целях обеспечения достижения целей и решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новолитовском сельском поселении необходимо формирование следующих механизмов:

- Решение организационных задач, в том числе управления энергосбережением, повышения энергетической эффективности в районе, совершенствования отчетности и оценки эффективности реализации Программы, детальной оценки потенциала энергосбережения, применения мер воздействия в случае нерационального и несанкционированного использования энергетических ресурсов.

- Решение нормативно-правовых задач, в том числе разработка проектов нормативных правовых актов муниципального образования, разработка мер необходимого методического обеспечения.

- Решение финансовых задач, в том числе привлечение бюджетных, кредитных, инвестиционных и финансовых источников для реализации на территории района проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, оценка внедрения инвестиционных проектов.

- Решение технических задач, в том числе проведение энергетических обследований объектов, расположенных на территории района, и последующая их энергетическая паспортизация, создание в районе банка данных энергосберегающего оборудования и технологий, внедрение показателей энергетической эффективности, осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Организационные задачи

Администрация района формирует политику и проводит итоговый контроль за осуществлением на территории района мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Администрация района взаимодействует с Думой района в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных актов, необходимых для проведения государственной политики в районе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основными мероприятиями по реализации организационных задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в районе являются:

- подготовка и переподготовка специалистов в области энергосбережения;

- активная информационная политика в области энергосбережения.

Нормативно-правовые задачи и методическое обеспечение

Разработка нормативной правовой базы района и методическое обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения в районе определяются тем

объемом полномочий, который предоставлен органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ.

Приоритетными направлениями совершенствования нормативной правовой базы и методического обеспечения энергетической эффективности и энергосбережения в районе являются:

- разработка в установленном порядке муниципальной программы в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- разработка требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат установлению органами местного самоуправления;

- информационное обеспечение мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения;

- в пределах компетенции, применение мер ответственности за нарушение законодательства района, регулирующего отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в установленном законодательством порядке.

Финансовые задачи

Привлечение средств федерального и краевого бюджетов, кредитных организаций, инвестиционных фондов и иных организаций, оценка внедрения инвестиционных проектов являются основой устойчивого финансирования мероприятий в области энергетической эффективности и энергосбережения в районе.

Основными мероприятиями по реализации финансовых задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в районе являются:

- участие района в установленном законодательством порядке в реализации федеральных и краевых целевых программ и проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса, иных федеральных и краевых целевых программах;

- содействие в установленном законодательством порядке получению производителями и потребителями энергетических ресурсов субсидий из федерального, краевого и муниципального бюджетов на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- формирование благоприятного инвестиционного климата, при котором энергосбережение и повышение энергетической эффективности является интегральной частью законодательства района об инвестиционной деятельности;

- развитие организационных форм инновационной деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- использование грантов российских и международных организаций для ускорения внедрения новых технологий в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- создание условий для эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти края с федеральными органами исполнительной власти и международными организациями в области энергосбережения и энергетической эффективности;

- формирование устойчивого спроса на товары, работы и услуги, закупаемые для муниципальных нужд, в отношении которых установлены требования по их энергетической эффективности;

- развитие проектов в области энергосбережения и энергетической эффективности, прежде всего в сфере использования возобновляемых источников энергии;

- развитие энергосервисных компаний;

- внедрение экономических основ стимулирования инвестиционной активности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, использования энергетически эффективного оборудования;

- разработка методик оценки и мониторинга инвестиционного потенциала проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района;

- оценка внедрения инвестиционных проектов, отбор наиболее привлекательных объектов для инвестиций, направленных на достижение максимального энергосберегающего, экономического и экологического эффекта при минимальных капиталовложениях.

Технические задачи

Технические задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности включают в себя:

- проведение обязательных энергетических обследований на объектах, расположенных на территории района, с их последующей паспортизацией;

- применение информационных технологий для автоматизации процессов формирования баз данных энергосберегающего оборудования и технологий, а также	формирования	информационно-аналитического	обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории района;

- внедрение показателей энергетической эффективности, позволяющих в комплексе оценить социально-экономическую эффективность проводимых мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;

- осуществление научно-исследовательской и инновационной деятельности по актуальным направлениям энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

9   Источники финансирования мероприятий Программы

Источниками финансирования Программы являются:

- федеральный бюджет;

- бюджет края;

- бюджет муниципального образования, средства сельских поседений;

- внебюджетные средства:

- собственные средства организаций, участвующих в реализации Программы;

- привлеченные средства;

-	средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах.

10 Прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации Программы

Ожидаемыми результатами    реализации    Программы    на    территории  Новолитовского сельского поселения станут:

общие:

- повышение конкурентоспособности экономики района за счет снижения энергоемкости продукции;

- снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений;

- полная оснащенность приборами учета энергетических ресурсов;

- снижение объемов потерь энергетических ресурсов при передаче;

- совершенствование деятельности органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании в результате снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, образующихся при сжигании топлива котельных;

- повышение информированности населения района в области энергосбережения;

в жилищном фонде:

- рациональное использование энергетических ресурсов;

- сокращение расходов населения на оплату коммунальных услуг;

- улучшение качества освещения;

- поддержание комфортной температуры воздуха в жилых помещениях в отопительный период;

- повышение срока эксплуатации внутридомовых сетей тепло-, водо- и электроснабжения и ограждающих конструкций;

- обеспечение бесперебойности предоставляемых коммунальных услуг.

11 Мониторинг реализации Программы

Целью мониторинга исполнения Программы является регулярный контроль и анализ выполнения мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусмотренных Программой, а также контроль за достижением заданного уровня экономии энергетических ресурсов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- Ежегодный сбор и анализ информации о значениях целевых показателей, установленных Программой.

- Анализ данных о ходе реализации мероприятий Программы.

- Ежегодная корректировка планируемых значений целевых показателей с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации.

- Корректировка мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателей за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается уполномоченным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы  Новолитовского сельского поселения