АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2013        			   с. Новолитовск	  	                       № 59

Об утверждении  программы «Проведения проверки готовности  к отопительному сезону объектов Новолитовского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом  от 28.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства  энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 Об  утверждении правил  оценки готовности к отопительному периоду», распоряжением  главы Администрации Новолитовского сельского поселения от 16.01.2013 года  №  01 «О подготовке  жилищно-коммунального хозяйства  Новолитовского сельского поселения к работе в отопительный сезон 2013-2014 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Программу «Проведения проверки готовности  к отопительному сезону объектов Новолитовского сельского поселения» (прилагается).

2. Настоящее постановление администрации Новолитовского сельского поселения Партизанского муниципального района Приморского края вступает в силу после официального обнародования в газете «Ведомости Новолитовского сельского поселения».

8. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новолитовского

сельского поселения				                               Т.А. Лобачева

Утверждаю:

Глава Новолитовского

сельского поселения

__________Т.А.Лобачева

ПРОГРАММА

Проведения проверки готовности  к отопительному сезону

объектов Новолитовского сельского поселения

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование подпрограммы | «Программа проверки готовности к отопительному сезону объектов Новолитовского сельского поселения |
| --- | --- |
| Цель программы | Своевременная качественная подготовка к отопительному сезону Новолитовского сельского поселения в соответствии с требованиями нормативно-правовых документов. |
| Заказчик программы | Администрация Новолитовского сельского поселения |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 28.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», распоряжение главы Администрации Новолитовского сельского поселения от 16.01.2013 года № 01 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства Новолитовского сельского поселения к работе в отопительный сезон 2013-2014 годов». |
| Разработчик Подпрограммы | Администрация Новолитовского сельского поселения |
| Исполнители мероприятий Программы | 1. Администрация Новолитовского сельского поселения; 2. Теплоснабжающие организации 3.Управляющие организации Администрация Новолитовского сельского поселения 4. Собственники жилых помещений. 5.Бюджетные учреждения Новолитовского СП (муниципальный бюджет). |
| Задачи и важнейшие целевые показатели программы | Готовность теплоснабжающих организаций, жилищного фонда, бюджетных учреждений к отопительному сезону 2013-2014 годов. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения за счет выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону |
| Сроки реализации Программы | 01.05.2013г.- 15.10.2013г. |
| Перечень основных мероприятий программы | Создание постоянно-действующего штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2013-2014 годов; Создание комиссии по оценке готовности организаций к работе в отопительный сезон 2013-2014 годов для проверки энергоисточников, тепловых и электрических сетей; Создание комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях; Разработка мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и потребителей к отопительному сезону 2013-2014 годов. Проверка готовности объектов теплоснабжения, жилищного фонда, объектов социального назначения к отопительному сезону 2013-2014 годов. Проверка готовности теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2013-2014 годов |
| Планируемые результаты реализации программы (целевые индикаторы) | Снижение риска аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых, электрических сетях и в жилом секторе Администрация Новолитовского сельского поселения на 50%; сокращение средств, расходуемых на ликвидацию аварийных ситуаций на энергоисточниках и тепловых и электрических сетях, жилищного фонда на 20%, повышение ответственности должностных лиц теплоснабжающих организаций и жителей сельского поселения за подготовку к отопительному сезону. |

1.Характеристика проблемы

1.1Сфера действия Программы

Программа «Проведения проверки готовности  к отопительному сезону

объектов Администрация Новолитовского сельского поселения

направлена на снижение аварийных ситуаций на энергоисточниках, тепловых и электрических сетях  и системах  энергоснабжения  потребителей  сельского поселения. Программа является организационной и   направлена на реализацию мероприятий по подготовке объектов энергоснабжения  и потребителей  к отопительному сезону.

1.2 Нормативно-правовая база разработки Программы:

-  Федеральным закон от 27  июня  2010 г. № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 года       № 103 «Об утверждении  правил оценки готовности  к отопительному периоду»;

- распоряжение Администрации Приморского края от 09.01.2013 г.  № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического  комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе  в отопительный сезон 2013-2014 годов;

-распоряжение Администрации Новолитовского сельского поселения от 16.01.2013г.  № 01 «О подготовке  жилищно-коммунального хозяйства Новолитовского сельского поселения к работе в отопительный сезон  2013-2014 годов.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение потребителей Новолитовского сельского поселения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с утвержденными нормативами потребления.

3. Перечень программных мероприятий

Система мероприятий определяется целями Программы. В соответствии с ними мероприятия, предусмотренные Программой, распределяются по следующим основным направлениям:

-проверка  готовности  потребителей  тепловой  энергии к отопительному  сезону;

- проверка  готовности  объектов  энергоснабжения  к отопительному  сезону.

График проверки   источников  теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная № 1 | п. Волчанец, ул. Шоссейная 74 | 16.08.2013 |
| 2. | Котельная № 2 | п. Волчанец, ул. Набережная | 16.08.2013 |
| 3. | Котельная № 3 | п. Волчанец, ул. Комсомольская | 16.08.2013 |

График проверки  теплоснабжающих и теплосетевых организаций

| № п/п | Наименование организации | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЖЭУ «Волчанец» | П. Волчанец, ул. Шоссейная,74 | 16.08.2013 |

Перечень

Документов предъявляемых при проверке готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

1.Наличие договора на право пользования имуществом  объекта теплоснабжения;

2. Наличие нормативных запасов топлива;

3. Наличие диспетчерских и аварийных служб, укомплектованность данных служб, обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для  производства работ оснасткой, нормативно-технической  и оперативной  документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами  пожаротушения;

4. акты  гидравлических испытаний тепловых сетей;

5. графики  ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

6. наличие расчетов  допустимого времени устранения аварийных  нарушений  теплоснабжения жилых домов;

7. наличие актов  технического освидетельствования  и диагностики  оборудования, участвующего в обеспечении  теплоснабжения;

8. выполнение планового графика ремонтов тепловых сетей и источников  теплоснабжения;

9. наличие договоров  на поставку  топлива, не допускающего  перебоев поставки  и снижения установленных нормативов запасов  топлива;

10. акты  разграничения   эксплуатационной  ответственности  между потребителями тепловой энергии,  теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

11. отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными  на  осуществление на осуществление  государственного контроля органми  государственной власти и уполномоченными на осуществление  муниципального контроля органами  местного самоуправления.

График проверки готовности к отопительному  периоду потребителей  тепловой энергии

| № п/п | Наименование потребителей и управляющих организаций | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Мера» | П. Волчанец, ул. Набережная,5 | 16.08.2013 |
| 2. | ЖЭУ «Волчанец» | П. Волчанец, ул. Шоссейная, 74 | 16.08.2013 |

В целях  оценки готовности  потребителей  к отопительному  периоду должны  быть проверены:

- акты  промывки  и гидравлических испытаний коммуникаций  и  теплопотребляющих установок;

-выполнение плана  ремонтных работ и качество их выполнения;

-состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю;

-состояние утепления зданий (чердаки, лестничные  клетки, подвалы, двери);

-наличие  и работоспособность  приборов  учета энергоресурсов;

-состояние  трубопроводов,  запорной арматуры  и  тепловой  изоляции;

-отсутствие  задолженности за поставленную  тепловую энергию;

-наличие  собственных или привлеченных ремонтных бригад, обеспеченность  их материально-техническими ресурсами;

Обеспечение реализации Программы возлагается на отдел жизнеобеспечения Администрации Новолитовского сельского поселения.

График

проверки готовности    к отопительному  периоду

| № п/п | Наименование муниципального образования | Юридический адрес | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новолитовское сельское поселение | С. Новолитовск, ул. Черняховского, 28 | 15.09.2013 |

7. Контроль   за ходом выполнения Программы

Контроль осуществляет  Администрации Новолитовского сельского поселения, который контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений.